|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта** | **Кол-во****Ед.изм.** | **Виды работ выполненные** **в 2017 году** | **Сумма фактических затрат, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Текущий ремонт*** Сумма целевых средств местного бюджета: ***144 377,64***руб.
* Сумма отчислений граждан на техническое обслуживание: ***130 753,98***руб.
 |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17, 18ул. Каштановая д.1а | 3 шт. | Установка автоматического выключателя |  |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17, 18ул. Каштановая д.1а | 15,0 м.п. | Монтаж кабеля |  |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.8 | 7 шт. | Замена люминесцентных ламп |  |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17, 18ул. Каштановая д.1а | 3 шт. | Установка реле времени |  |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1а | 7 шт. | Замена плафонов |  |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.3,7,9 | 21 шт. | Смена ламп накаливания на светодиодные |  |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.11ул. Каштановая д.1апер. Чкалова д.6ул. Советская д.7ул. Ленина д.35ул. Стародворецкая д.3,5,7 | 82 шт. | Смена ламп накаливания |  |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.7ул. Ленина д.35 | 6 шт. | Замена модуля управления освещением |  |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.5 | 6 шт. | Смена патронов |  |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17, 18ул. Каштановая д.1а | 3 шт. | Установка насосов |  |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17, 18ул. Каштановая д.1а | 5 шт. | Установка кранов шаровых Ø 15 мм |  |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1а | 2 шт. | Установка кранов шаровых Ø 20 мм |  |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17, 18ул. Каштановая д.1а | 7 шт. | Установка кранов шаровых Ø 25 мм |  |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17, 18ул. Каштановая д.1а | 9,2 м.п. | Изоляция трубопроводов |  |
| **Текущий ремонт инженерных систем здания** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Анохина д.2 | 3 шт.2 шт.1 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 228,55 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Восточная д.4 | 2 шт.2 шт.2 шт.1 шт.1,0 м.п.0,6 м.п.0,5 м.п.35,0 м.п.3 шт.1,5 м.п.2 шт.2 стыка | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 20 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 32 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 40 мм
* Изоляция трубопроводов
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
* Установка заглушек Ø до 150 мм
* Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм
 | 515,78 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.1 | 1 шт.1,8 м.п.1,3 м.п.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 20 мм
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
 | 65,77 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.6 | 6 шт.2 шт.3 шт.0,8 м.п.0,4 м.п.1,1 м.п.16,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 25 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 474,44 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.7 | 1 шт.1,3 м.п.1,3м.п.6 шт.2 м.п.2 стыка | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 40 мм
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
* Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм
 | 194,74 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.57а | 19 шт.2 шт.2 шт.2 шт.0,7м.п.0,8м.п.0,22м.п.2,0м.п.32,5 м.п.4 компл.2 компл. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена стальных трубопроводовдо Ø 20 мм
* Смена стальных трубопроводовдо Ø 25 мм
* Смена стальных трубопроводовдо Ø 32 мм
* Смена стальных трубопроводов до Ø 32 мм
* Изоляция трубопроводов
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
 | 1231,71 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Красноармейская д.16 | 1 шт.1,8 м.п.1,3 м.п.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 20 мм
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
 | 65,31 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1 | 4 шт.2 шт.4 компл.2 компл.9,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 292,85 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1а | 6 шт.2 шт.1 шт.16,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 295,1 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.5 | 5 шт.1 шт.1 шт.1 шт.1,2 м.п.0,4 м.п.0,6 м.п.64,4 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 40 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 631,98 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.5а | 4 шт.2 шт.2 шт.1,2 м.п.0,5 м.п.1,2 м.п.8,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 40 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 366,58 |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.6 | 5 шт.4 шт.1 шт.7,0 м.п.1,2 м.п.5,0 м.п.1 шт.2 стыка | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм
 | 357,82 |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.8 | 13 шт.4 шт.1 шт.2 шт.4 компл.2 компл.1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 571,65 |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.9 | 5 шт.2 шт.0,8 м.п.0,7 м.п.24,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 20 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 295,97 |
| 15 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.10 | 7 шт.8 компл.4 компл.0,5 м.п.1,0 м.п.3,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов до Ø 25 мм
* Смена стальных трубопроводов до Ø 32 мм
 | 507,87 |
| 16 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.11 | 3 шт.19,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 183,3 |
| 17 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.17 | 1 шт.1 шт.1 шт.1,0 м.п.0,65 м.п.1,65 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 25 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 40 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 133,76 |
| 18 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.3а | 6 шт.1 шт.0,8 м.п..19,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 281,6 |
| 19 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4 | 8 шт.2 шт. 1шт.4 компл.2 компл.1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 381,06 |
| 20 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4а | 15,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Изоляция трубопроводов
 | 85,0 |
| 21 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4г | 27,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Изоляция трубопроводов
 | 149,41 |
| 22 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.6 | 2,0 м.п.3 шт.3 шт.8 компл.2 компл.1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 50
* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 332,53 |
| 23 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.7 | 3 шт.1 шт.1 шт.16,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 257,01 |
| 24 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.8 | 1 шт.3,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 43,25 |
| 25 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.10 | 2 шт.3 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 203,6 |
| 26 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.12 | 3 шт.3,0 м.п.0,45 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
 | 81,5 |
| 27 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17 | 6 шт.1 шт.1 шт.1 шт.34,9 м.п.1,2 м.п.0,1 м.п.0,9 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 40 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
 | 484,51 |
| 28 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.18 | 2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.26,0 м.п.1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 50 мм
 | 340,16 |
| 29 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.1 | 7 шт.1 шт.5 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 291,45 |
| 30 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.3 | 3 шт.5 шт.1 шт.7 компл.2 компл.9,0 м.п.1 шт.2,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
 | 532,17 |
| 31 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.6 | 2 шт.1 стык10 шт.5,0 м.п.12 шт.4 шт.2 шт.2 шт.88,0 м.п.0,8 м.п.0,7 м.п.0,5 м.п.2,1 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Установка заглушек Ø до 150 мм
* Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 20 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 25 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
 | 1289,07 |
| 32 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.8 | 10 шт.1 шт.2 шт.4 компл.4 компл.4,0 м.п.1,0 м.п.1,0 м.п.1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводовØ 20 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 25 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
 | 586,38 |
| 33 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.7 | 9 шт.3 шт.1 шт.1 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 524,26 |
| 34 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.22 | 1 шт.1,2 м.п.1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
 | 88,41 |
| 35 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.24 | 3 шт.1,2 м.п.1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
 | 88,41 |
| 36 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.24а | 7 шт.1 шт.1 шт.1 шт.16,8 м.п.1,0 м.п.0,6 м.п.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 25 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
 | 389,83 |
| 37 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.26 | 4 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
 | 72,72 |
| 38 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.27 | 2 шт.2 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 238,74 |
| 39 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.30 | 7 шт.3,0 м.п.1 стык2 шт.3 шт.4 шт.4 шт.4 компл.4 компл.5,0 м.п.1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
* Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм
* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов до Ø 20 мм
 | 830,05 |
| 40 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.32 | 1 шт.3 стык8 шт.4,0 м.п.6 шт.2 шт.0,8 м.п.2,1 м.п.14,4 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Установка заглушек Ø до 150 мм
* Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 522,25 |
| 41 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35 | 4 шт.2 шт.1 шт.1 шт.1 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п.3 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
 | 382,27 |
| 42 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35а | 4 шт.7,0 м.п.21,2 м.п.1,2 м.п.12 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Замена канализационных п/э труб Ø до 100 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
 | 481,55 |
| 43 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.38 | 5 шт.2 шт.1 шт.1 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п.2 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
* Смена сгонов у трубопроводов
 | 342,02 |
| 44 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.40 | 4,0 м.п.4 шт.2 шт.1 шт.1 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Замена канализационных п/э труб Ø до 100 мм
* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 367,66 |
| 45 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.42 | 4 шт.1 шт.2 шт.13,4 м.п.1,0 м.п.1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
* Смена стальных трубопроводов Ø 25 мм
 | 332,36 |
| 46 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.44 | 6 шт.6 шт.1 шт.8,0 м.п.1,2 м.п.1,87 м.п.0,7 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 40 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводовØ 15 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 40 мм
* Смена стальных трубопроводовØ 50 мм
 | 537,74 |
| 47 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.46 | 2 шт.0,6 м.п.1,2 м.п.1 шт.4,0 м.п.5 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
* Установка заглушек Ø до 100 мм
* Смена трубопроводов из п/э труб Ø до 50 мм
* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
 | 278,07 |
| 48 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.48 | 1 шт.2,0 м.п.2 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 50 мм
* Установка ремонтных хомутов Ø до 150 мм
 | 85,3 |
| 49 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.5 | 1 шт.1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 50 мм
 | 29,06 |
| 50 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.9 | 3 шт.2 шт.1 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 210,81 |
| 51 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.9 | 4,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Замена канализационных п/э труб Ø до 100 мм
 | 81,26 |
| 52 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.47 | 1 шт.2 шт.1 шт.1 шт.32,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 25 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 346,68 |
| 53 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49а | 5 шт.8,0 м.п.1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Изоляция трубопроводов
* Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм
 | 151,13 |
| 54 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49б | 16 шт.7,0 м.п.1 шт.4 стыка3 шт.2 шт.1 шт.1 шт.4 компл. | Текущий ремонт инженерных систем:* Установка фасонных частей Ø до 110 мм
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
* Установка заглушек Ø до 150 мм
* Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм
* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
 | 518,8 |
| 55 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.51 | 1 шт.9,6 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 77,4 |
| 56 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.53 | 1 шт.8,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 78,84 |
| 57 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.55 | 1 шт.1 шт.14,4 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Изоляция трубопроводов
 | 137,08 |
| 58 | **аг. Ст.Дворец**ул. 1 Мая д.5 | 4 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 219,98 |
| 59 | **аг. Ст.Дворец**ул. Молодежная д.18 | 3 шт.2 шт.1 шт.1 шт.4 компл.2 компл.0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:* Смена кранов шаровых Ø 15 мм
* Смена кранов шаровых Ø 20 мм
* Смена кранов шаровых Ø 32 мм
* Смена кранов шаровых Ø 50 мм
* Установка манометров
* Установка термометров в оправе
* Изоляция трубопроводов
 | 281,69 |
| **Ремонтные работы** |
| 1 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49б | 4,5м234,0 м.п. | * Ремонт козырьков над входами в подъезд
* Заделка швов мастикой
 | 337,29 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.26 | 6,0 м2 | * Замена отдельных ступеней
 | 45,67 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.30 | 7,0 м26,0 м2 | * Ремонт отдельных участков кровли
* Замена отдельных ступеней
 | 117,43 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35а | 10,0 м288,0 м.п | * Ремонт отдельных участков кровли
* Заделка швов мастикой
 | 344,71 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.48 | 11 шт. | * Замена воздушных кранов
 | 181,98 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.6 | 3,0 м24,0 м2 | * Заделка трещин
* Замена отдельных ступеней
 | 117,63 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.57а | 2,0 м.п.6,5 м2 | * Устройство поручней
* Замена отдельных ступеней
 | 106,86 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.30 | 9,0 м2107,0 м.п | * Ремонт отдельных участков отмостки
* Заделка швов мастикой
 | 371,38 |
| 9 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.13а | 20,0 м.п.5,0 м2 | * Заделка швов мастикой
* Замена отдельных ступеней
 | 155,33 |
| **Заделка швов** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Восточная д.4 | 16,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 91,65 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.12 | 15,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 90,31 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.24а | 10,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 43,04 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.34а | 86,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 253,71 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.38 | 4,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 28,67 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.44 | 16,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 91,65 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.3 | 1,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 6,08 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.5 | 41,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 171,52 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.7 | 34,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 223,89 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.9 | 86,0 м.п. | Заделка швов мастикой | 253,71 |
| **Ремонт отмостки** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.7 | 9,2 м2 | Ремонт отмостки отдельными местами | 100,45 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.34 | 3,0 м2 | Ремонт отмостки отдельными местами | 25,44 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.5 | 4,0 м2 | Ремонт отмостки отдельными местами | 50,87 |
| **Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.42 | 7,0 м2 | Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды:* Ремонт рулонного покрытия
 | 105,80 |
| 2 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49 б | 5,6 м2 | Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды:* Ремонт рулонного покрытия
 | 75,39 |
| **Текущий ремонт отдельных участков кровли** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.5а | 10,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:* Ремонт рулонного покрытия
 | 138,4 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4 | 18,7 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:* Ремонт рулонного покрытия
 | 237,31 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.7 | 18,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:* Ремонт рулонного покрытия
 | 154,39 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.42 | 10,0 м212 шт. | Текущий ремонт отдельных участков кровли:* Ремонт рулонного покрытия
* Ремонт оконных переплетов
 | 236,59 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.3 | 10,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:* Ремонт рулонного покрытия
 | 98,36 |
| 6 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.1 | 13,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:* Ремонт рулонного покрытия
 | 124,06 |
| 7 | **д. Лесная** д.7 | 53,7 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:* Ремонт рулонного покрытия
 | 529,97 |
| **Текущийпечи** |
| 1 | **д.Игнатовичи**д.1 | 10,1 м2 | * Оштукатуривание печи
 | 120,38 |
| 2 | **д.Ковали**д.14 | 17,0 м.п.7 кирпич.7,0 м27,0 м2 | * Прочистка дымохода
* Исправление кладки дымовой трубы
* Оштукатуривание печи
* Побелка печи
 | 196,34 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Красноармейская д.33 | 17,5 м.п.6 кирпич.6,5 м26,5 м22,1 м2 | * Прочистка дымохода
* Исправление кладки дымовой трубы
* Оштукатуривание печи
* Побелка печи
* Устройство обмазочной гидроизоляции
 | 154,77 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4 | 1 печь2,1 м2 | * Большой ремонт печей необлицованный
* Устройство обмазочной гидроизоляции
 | 317,66 |
| **Текущий ремонт арендного жилья**  |
| 1 | **д. Лесная** д.5 кв.1 | 122,7 м214,24 м219,59 м231,4 м247,3 м218,9 м21,0 м23 шт.1 шт.4 шт.1 шт.1,25 м.п.7,0 м2 | * Смена обоев
* Окраска окон
* Окраска дверей
* Окраска потолков
* Окраска полов
* Окраска радиаторов
* Окраска стен
* Смена патронов
* Установка счетчиков (водомеров)
* Смена ламп накаливания
* Смена светильников
* Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм
* Смена остекления окон
 | 2272,06 |
| 2 | **д. Лесная** д.6 кв.1 | 23,3 м214,4 м24 шт.1 шт. | * Окраска окон
* Окраска радиаторов
* Смена патронов
* Замена дверных замков
 | 564,41 |
| 3 | **д. Лесная** д.6 кв.4 | 90,7 м223,3 м218,19 м234,7 м234,7 м214,4 м23,9 м23 шт.1 шт.1 шт. | * Смена обоев
* Окраска окон
* Окраска дверей
* Окраска потолков
* Окраска полов
* Окраска радиаторов
* Окраска стен
* Смена патронов
* Установка счетчиков (водомеров)
* Замена дверных замков
 | 1629,61 |
| 4 | **д. Лесная** д.7 кв.4 | 2 шт.2 шт. | * Установка кранов шаровых Ø 15 мм
* Установка счетчиков (водомеров)
 | 148,51 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.3 | 127,3 м210,2 м242,81 м215,86 м236,44 м217,0 м239,76 м21 шт.1 компл.1 компл.3 м.п.2 шт.4 шт.1 компл.1 шт.2 шт.1 шт. | * Смена обоев
* Окраска окон
* Устройство линолеумного покрытия полов
* Окраска дверей
* Окраска потолков
* Окраска радиаторов
* Окраска стен
* Установка дверей металлических входных
* Установка моек со смесителем
* Установка умывальников с комплектующими
* Замена канализационной трубы
* Смена светильников
* Смена патронов
* Замена унитаза
* Смена ванн
* Установка счетчиков (водомеров)
* Установка газовых плит
 | 4561,94 |
| **Ремонт подъездов** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.34а(подъезд №3) | 64 м259,2 м212,1 м23,25 м24,32 м220,5 м2 | * Побелка стен и потолков
* Окраска стен
* Окраска дверей
* Окраска радиаторов
* Окраска деревянных поручней
* Окраска полов
 | 775,31 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.34а(подъезд №3) | 64 м259,2 м212,1 м23,25 м24,32 м220,5 м2 | * Побелка стен и потолков
* Окраска стен
* Окраска дверей
* Окраска радиаторов
* Окраска деревянных поручней
* Окраска полов
 | 775,35 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.34(подъезд №3) | 48 м244,4 м23,24 м215,4 м2 | * Побелка стен и потолков
* Окраска стен
* Окраска деревянных поручней
* Окраска полов
 | 513,62 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35(подъезд №1) | 185 м2130,45 м26,05 м215,84 м21,2м27,65 м2 | * Побелка стен и потолков
* Окраска стен
* Окраска дверей
* Окраска окон
* Окраска радиаторов
* Окраска полов
 | 889,95 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35(подъезд №2) | 14,06 м222,87 м24,53 м22,34 м2 | * Побелка стен и потолков
* Окраска стен
* Окраска дверей
* Окраска потолков
 | 181,59 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35(подъезд №3) | 4,0 м2193,1 м26,05 м214,84 м21,2м26,56 м2 | * Окраска труб
* Окраска стен
* Окраска дверей
* Окраска окон
* Окраска радиаторов
* Окраска полов
 | 827,36 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35(подъезд №4) | 14,06 м222,87 м24,53 м22,34 м2 | * Побелка стен и потолков
* Окраска стен
* Окраска дверей
* Окраска потолков
 | 181,59 |
| **Установка прибора учета тепловой энергии** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Анохина д.17 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему отопления
 | 1751,01 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Восточная д.4 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2061,68 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.5 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2525,60 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2161,62 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.7 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2469,84 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.26 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2236,32 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.28 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2147,05 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35а | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2257,33 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.42 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2222,07 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.3 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2644,13 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.10 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2445,18 |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.1 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 1772,52 |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.7 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2525,77 |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.29 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2219,58 |
| 15 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Чкалова д.8 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2495,98 |
| 16 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.47 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2220,55 |
| 17 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49 (1-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему отопления
 | 1998,10 |
| 18 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49 (1-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2048,50 |
| 19 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49 (2-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему отопления
 | 2960,12 |
| 20 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49 (2-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 1877,44 |
| 21 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49а | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2220,55 |
| 22 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.51 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2220,67 |
| 23 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.53 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 1915,16 |
| 24 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.55 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 1915,16 |
| 25 | **д. Лесная** д.7 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2174,64 |
| 26 | **д. Лесная** д.8 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС
 | 2134,05 |
| **Установка систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии на отопление** |
| 1 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.3 | 1 шт. | * Установка системы регулирования тепловой энергии
 | 851,19 |
| 2 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.21 | 1 шт. | * Установка системы регулирования тепловой энергии
 | 851,19 |
| **Установка электросчетчика МОП** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Анохина д.2 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный
 | 73,19 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.3 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный
 | 84,63 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный
 | 73,19 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.8 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный
 | 219,23 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.12 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный
 | 219,23 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.11 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный
 | 219,23 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1а | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный
 | 219,23 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.1 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный
 | 85,89 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.7 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный
 | 219,23 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.29 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный
 | 85,89 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.22 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный
 | 85,89 |
| **Замена светильников на светодиодные с АСУ в многоквартирных жилых домах в МОП** |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Анохина д.2 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 166,51 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Красноармейская д.16 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 83,68 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Восточная д.4 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 166,51 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.1 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 800,65 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.3 | 5 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 208,26 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.6 | 30 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 1200,98 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**пер. Чкалова д.8 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 331,49 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.7 | 15 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 600,51 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**ул.. Ленина д.24а | 5 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 214,65 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**ул.. Ленина д.32 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 519,40 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**ул.. Ленина д.34 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 315,56 |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.34а | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 315,56 |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**ул.. Ленина д.35 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 800,65 |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 400,32 |
| 15 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.40 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 800,65 |
| 16 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.1 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 83,17 |
| 17 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.6 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 800,65 |
| 18 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.7а | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 332,60 |
| 19 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.7а | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 332,60 |
| 20 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.29 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 166,54 |
| 21 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 800,65 |
| 22 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 429,32 |
| 23 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.5а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 416,53 |
| 24 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.5 | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 416,26 |
| 25 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.8 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 376,49 |
| 26 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.9 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 334,67 |
| 27 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.10 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 499,86 |
| 28 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.11 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 333,22 |
| 29 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Гагарина д.17 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 333,22 |
| 30 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.3 | 6 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 249,92 |
| 31 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.3а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 415,80 |
| 32 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 498,82 |
| 33 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4а | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 165,45 |
| 34 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.4г | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 165,75 |
| 35 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.6 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 498,91 |
| 36 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.7 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 374,20 |
| 37 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.8 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 332,60 |
| 38 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.10 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 83,17 |
| 39 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.12 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 332,24 |
| 40 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.17 | 5 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 207,18 |
| 41 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.18 | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 414,37 |
| 42 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.47 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 378,01 |
| 43 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 166,75 |
| 44 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49а | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 339,89 |
| 45 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.49б | 24 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 1011,71 |
| 46 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.51 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 85,0 |
| 47 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.53 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 85,0 |
| 48 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.55 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 85,0 |
| 49 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.1 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 339,76 |
| 50 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.3 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 86,63 |
| 51 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.9 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 337,44 |
| 52 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.13а | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 506,16 |
| 53 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.21 | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 433,1 |
| 54 | **аг. Ст.Дворец**ул. 1 Мая д.5 | 11 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 455,78 |
| 55 | **аг. Ст.Дворец**ул. Молодежная д.18 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | 497,24 |
| **Текущий ремонт**  |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Восточная д.4 | 48,5 м.п. | Текущий ремонт стыков панелей перекрытия | 3611,77 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Стародворецкая д.9 | 230,3 м.п. | Текущий ремонт стыков стеновых панелей  | 4112,84 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Советская д.23 | 20,1 м226,3 м2 | Текущий ремонт жилого дома:* Окраска фасадов
* Устройство защитного покрытия «сайдинг» с утеплением
 | 4981,32 |
| 4 | **д. Лесная** д.8 | 53,87 м2 | Текущий ремонт балконов | 6805,54 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.10 | 24,3 м.п.19,1 м.п.23,0 м234,8 м2 | Текущий ремонт жилого дома:* Смена желобов водосточных
* Смена труб водосточных
* Ремонт рулонного покрытия
* Ремонт отмостки
 | 4637,00 |
| **Капитальный ремонт*** Сумма целевых средств местного бюджета на капитальный ремонт: ***263 496,00***руб.
* Сумма отчислений граждан на капитальный ремонт: ***185 482,25***руб.
 |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Каштановая д.1а |  | Ремонт кровли, входов в подвал, козырьков, утепление торцов здания, ремонт отмостки, цоколя и входных групп, замена оконных и дверных блоков входных групп, входов в подвал, выходов на кровлю | 57 513,50 |
| 2 | **аг. М.Берестовица**ул. Цитаишвили д.1 |  | Ремонт кровли, утепление торцов здания, ремонт отмостки, цоколя, козырьков, входов в подвал, ремонт входных груп, замена дверных блоков. | 74 384,82 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Анохина д.17 |  | Ремонт кровли с утеплением, устройство отмостки, замена дверных блоков, устройство водосточной системы, ремонт цоколя, крылец, козырьков входов. | 35 624,01 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Матросова д.12 |  | Ремонт кровли, утепление торцов здания, ремонт отмостки, козырьков, входов в подвал, ремонт входных груп,замена дверных, оконных блоков и люков. | 61 901,11 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.35а |  | Утепление торцевых стен, ремонт козырьков входных групп, замена отмостки, ремонт крылец, цоколя и приямков окон подвала | 7 928,09 |
| 6 | **аг. Пограничный**ул. Комарова д.47 |  | Ремонт кровли, замена водосточной системы, ремонт цоколя, ремонт отмостки, ремонт балконов. | 61 590,49 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.34-34а |  | Замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения, канализации. | 113 436,07 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**ул. Ленина д.7 |  | Утепление торцевых стен, ремонт козырьков входных групп, замена отмостки, ремонт крылец, цоколя и приямков окон подвала | 36 600,16 |