|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Кол-во**  **Ед.изм.** | **Виды работ выполненные**  **в 2017 году** | | **Сумма фактических затрат, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| **Текущий ремонт**   * Сумма целевых средств местного бюджета: ***144 377,64***руб. * Сумма отчислений граждан на техническое обслуживание: ***130 753,98***руб. | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17, 18  ул. Каштановая д.1а | 3 шт. | Установка автоматического выключателя | |  |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17, 18  ул. Каштановая д.1а | 15,0 м.п. | Монтаж кабеля | |  |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.8 | 7 шт. | Замена люминесцентных ламп | |  |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17, 18  ул. Каштановая д.1а | 3 шт. | Установка реле времени | |  |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1а | 7 шт. | Замена плафонов | |  |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.3,7,9 | 21 шт. | Смена ламп накаливания на светодиодные | |  |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.11  ул. Каштановая д.1а  пер. Чкалова д.6  ул. Советская д.7  ул. Ленина д.35  ул. Стародворецкая д.3,5,7 | 82 шт. | Смена ламп накаливания | |  |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.7  ул. Ленина д.35 | 6 шт. | Замена модуля управления освещением | |  |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.5 | 6 шт. | Смена патронов | |  |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17, 18  ул. Каштановая д.1а | 3 шт. | Установка насосов | |  |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17, 18  ул. Каштановая д.1а | 5 шт. | Установка кранов шаровых Ø 15 мм | |  |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1а | 2 шт. | Установка кранов шаровых Ø 20 мм | |  |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17, 18  ул. Каштановая д.1а | 7 шт. | Установка кранов шаровых Ø 25 мм | |  |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17, 18  ул. Каштановая д.1а | 9,2 м.п. | Изоляция трубопроводов | |  |
| **Текущий ремонт инженерных систем здания** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Анохина д.2 | 3 шт.  2 шт.  1 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 228,55 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Восточная д.4 | 2 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  1,0 м.п.  0,6 м.п.  0,5 м.п.  35,0 м.п.  3 шт.  1,5 м.п.  2 шт.  2 стыка | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена стальных трубопроводовØ 20 мм * Смена стальных трубопроводовØ 32 мм * Смена стальных трубопроводовØ 40 мм * Изоляция трубопроводов * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм * Установка заглушек Ø до 150 мм * Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм | | 515,78 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.1 | 1 шт.  1,8 м.п.  1,3 м.п.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 20 мм * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм | | 65,77 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.6 | 6 шт.  2 шт.  3 шт.  0,8 м.п.  0,4 м.п.  1,1 м.п.  16,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 25 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм * Изоляция трубопроводов | | 474,44 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.7 | 1 шт.  1,3 м.п.  1,3м.п.  6 шт.  2 м.п.  2 стыка | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 40 мм * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм * Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм | | 194,74 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.57а | 19 шт.  2 шт.  2 шт.  2 шт.  0,7м.п.  0,8м.п.  0,22м.п.  2,0м.п.  32,5 м.п.  4 компл.  2 компл. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена стальных трубопроводовдо Ø 20 мм * Смена стальных трубопроводовдо Ø 25 мм * Смена стальных трубопроводовдо Ø 32 мм * Смена стальных трубопроводов до Ø 32 мм * Изоляция трубопроводов * Установка манометров * Установка термометров в оправе | | 1231,71 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Красноармейская д.16 | 1 шт.  1,8 м.п.  1,3 м.п.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 20 мм * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм | | 65,31 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1 | 4 шт.  2 шт.  4 компл.  2 компл.  9,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 292,85 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1а | 6 шт.  2 шт.  1 шт.  16,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Изоляция трубопроводов | | 295,1 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.5 | 5 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  1,2 м.п.  0,4 м.п.  0,6 м.п.  64,4 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø20 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 40 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм * Изоляция трубопроводов | | 631,98 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.5а | 4 шт.  2 шт.  2 шт.  1,2 м.п.  0,5 м.п.  1,2 м.п.  8,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 40 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм * Изоляция трубопроводов | | 366,58 |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.6 | 5 шт.  4 шт.  1 шт.  7,0 м.п.  1,2 м.п.  5,0 м.п.  1 шт.  2 стыка | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм | | 357,82 |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.8 | 13 шт.  4 шт.  1 шт.  2 шт.  4 компл.  2 компл.  1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 571,65 |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.9 | 5 шт.  2 шт.  0,8 м.п.  0,7 м.п.  24,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 20 мм * Изоляция трубопроводов | | 295,97 |
| 15 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.10 | 7 шт.  8 компл.  4 компл.  0,5 м.п.  1,0 м.п.  3,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов до Ø 25 мм * Смена стальных трубопроводов до Ø 32 мм | | 507,87 |
| 16 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.11 | 3 шт.  19,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Изоляция трубопроводов | | 183,3 |
| 17 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.17 | 1 шт.  1 шт.  1 шт.  1,0 м.п.  0,65 м.п.  1,65 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена стальных трубопроводовØ 25 мм * Смена стальных трубопроводовØ 40 мм * Изоляция трубопроводов | | 133,76 |
| 18 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.3а | 6 шт.  1 шт.  0,8 м.п..  19,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Изоляция трубопроводов | | 281,6 |
| 19 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4 | 8 шт.  2 шт.  1шт.  4 компл.  2 компл.  1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 381,06 |
| 20 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4а | 15,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Изоляция трубопроводов | | 85,0 |
| 21 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4г | 27,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Изоляция трубопроводов | | 149,41 |
| 22 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.6 | 2,0 м.п.  3 шт.  3 шт.  8 компл.  2 компл.  1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 50 * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 332,53 |
| 23 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.7 | 3 шт.  1 шт.  1 шт.  16,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов | | 257,01 |
| 24 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.8 | 1 шт.  3,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Изоляция трубопроводов | | 43,25 |
| 25 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.10 | 2 шт.  3 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 203,6 |
| 26 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.12 | 3 шт.  3,0 м.п.  0,45 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм | | 81,5 |
| 27 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17 | 6 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  34,9 м.п.  1,2 м.п.  0,1 м.п.  0,9 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 40 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм | | 484,51 |
| 28 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.18 | 2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  26,0 м.п.  1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 50 мм | | 340,16 |
| 29 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.1 | 7 шт.  1 шт.  5 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 291,45 |
| 30 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.3 | 3 шт.  5 шт.  1 шт.  7 компл.  2 компл.  9,0 м.п.  1 шт.  2,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм | | 532,17 |
| 31 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.6 | 2 шт.  1 стык  10 шт.  5,0 м.п.  12 шт.  4 шт.  2 шт.  2 шт.  88,0 м.п.  0,8 м.п.  0,7 м.п.  0,5 м.п.  2,1 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Установка заглушек Ø до 150 мм * Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 20 мм * Смена стальных трубопроводовØ 25 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм | | 1289,07 |
| 32 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.8 | 10 шт.  1 шт.  2 шт.  4 компл.  4 компл.  4,0 м.п.  1,0 м.п.  1,0 м.п.  1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводовØ 20 мм * Смена стальных трубопроводовØ 25 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм | | 586,38 |
| 33 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.7 | 9 шт.  3 шт.  1 шт.  1 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 524,26 |
| 34 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.22 | 1 шт.  1,2 м.п.  1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм | | 88,41 |
| 35 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.24 | 3 шт.  1,2 м.п.  1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм | | 88,41 |
| 36 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.24а | 7 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  16,8 м.п.  1,0 м.п.  0,6 м.п.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 25 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм | | 389,83 |
| 37 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.26 | 4 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм | | 72,72 |
| 38 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.27 | 2 шт.  2 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 238,74 |
| 39 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.30 | 7 шт.  3,0 м.п.  1 стык  2 шт.  3 шт.  4 шт.  4 шт.  4 компл.  4 компл.  5,0 м.п.  1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм * Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов до Ø 20 мм | | 830,05 |
| 40 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.32 | 1 шт.  3 стык  8 шт.  4,0 м.п.  6 шт.  2 шт.  0,8 м.п.  2,1 м.п.  14,4 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Установка заглушек Ø до 150 мм * Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм * Изоляция трубопроводов | | 522,25 |
| 41 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35 | 4 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п.  3 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов * Установка фасонных частей Ø до 110 мм | | 382,27 |
| 42 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35а | 4 шт.  7,0 м.п.  21,2 м.п.  1,2 м.п.  12 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Замена канализационных п/э труб Ø до 100 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм * Установка фасонных частей Ø до 110 мм | | 481,55 |
| 43 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.38 | 5 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п.  2 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов * Смена сгонов у трубопроводов | | 342,02 |
| 44 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.40 | 4,0 м.п.  4 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Замена канализационных п/э труб Ø до 100 мм * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 367,66 |
| 45 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.42 | 4 шт.  1 шт.  2 шт.  13,4 м.п.  1,0 м.п.  1,2 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм * Смена стальных трубопроводов Ø 25 мм | | 332,36 |
| 46 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.44 | 6 шт.  6 шт.  1 шт.  8,0 м.п.  1,2 м.п.  1,87 м.п.  0,7 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 40 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводовØ 15 мм * Смена стальных трубопроводовØ 40 мм * Смена стальных трубопроводовØ 50 мм | | 537,74 |
| 47 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.46 | 2 шт.  0,6 м.п.  1,2 м.п.  1 шт.  4,0 м.п.  5 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм * Установка заглушек Ø до 100 мм * Смена трубопроводов из п/э труб Ø до 50 мм * Установка фасонных частей Ø до 110 мм | | 278,07 |
| 48 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.48 | 1 шт.  2,0 м.п.  2 шт. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 50 мм * Установка ремонтных хомутов Ø до 150 мм | | 85,3 |
| 49 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.5 | 1 шт.  1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 50 мм | | 29,06 |
| 50 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.9 | 3 шт.  2 шт.  1 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 210,81 |
| 51 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.9 | 4,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Замена канализационных п/э труб Ø до 100 мм | | 81,26 |
| 52 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.47 | 1 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  32,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 25 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Изоляция трубопроводов | | 346,68 |
| 53 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49а | 5 шт.  8,0 м.п.  1,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Изоляция трубопроводов * Смена стальных трубопроводов Ø 15 мм | | 151,13 |
| 54 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49б | 16 шт.  7,0 м.п.  1 шт.  4 стыка  3 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  4 компл. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Установка фасонных частей Ø до 110 мм * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм * Установка заглушек Ø до 150 мм * Муфтовое соединение п/э труб Ø до 110 мм * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров | | 518,8 |
| 55 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.51 | 1 шт.  9,6 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Изоляция трубопроводов | | 77,4 |
| 56 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.53 | 1 шт.  8,0 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Изоляция трубопроводов | | 78,84 |
| 57 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.55 | 1 шт.  1 шт.  14,4 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Изоляция трубопроводов | | 137,08 |
| 58 | **аг. Ст.Дворец**  ул. 1 Мая д.5 | 4 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 219,98 |
| 59 | **аг. Ст.Дворец**  ул. Молодежная д.18 | 3 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  4 компл.  2 компл.  0,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем:   * Смена кранов шаровых Ø 15 мм * Смена кранов шаровых Ø 20 мм * Смена кранов шаровых Ø 32 мм * Смена кранов шаровых Ø 50 мм * Установка манометров * Установка термометров в оправе * Изоляция трубопроводов | | 281,69 |
| **Ремонтные работы** | | | | | |
| 1 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49б | 4,5м2  34,0 м.п. | * Ремонт козырьков над входами в подъезд * Заделка швов мастикой | | 337,29 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.26 | 6,0 м2 | * Замена отдельных ступеней | | 45,67 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.30 | 7,0 м2  6,0 м2 | * Ремонт отдельных участков кровли * Замена отдельных ступеней | | 117,43 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35а | 10,0 м2  88,0 м.п | * Ремонт отдельных участков кровли * Заделка швов мастикой | | 344,71 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.48 | 11 шт. | * Замена воздушных кранов | | 181,98 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.6 | 3,0 м2  4,0 м2 | * Заделка трещин * Замена отдельных ступеней | | 117,63 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.57а | 2,0 м.п.  6,5 м2 | * Устройство поручней * Замена отдельных ступеней | | 106,86 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.30 | 9,0 м2  107,0 м.п | * Ремонт отдельных участков отмостки * Заделка швов мастикой | | 371,38 |
| 9 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.13а | 20,0 м.п.  5,0 м2 | * Заделка швов мастикой * Замена отдельных ступеней | | 155,33 |
| **Заделка швов** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Восточная д.4 | 16,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 91,65 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.12 | 15,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 90,31 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.24а | 10,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 43,04 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.34а | 86,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 253,71 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.38 | 4,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 28,67 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.44 | 16,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 91,65 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.3 | 1,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 6,08 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.5 | 41,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 171,52 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.7 | 34,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 223,89 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.9 | 86,0 м.п. | Заделка швов мастикой | | 253,71 |
| **Ремонт отмостки** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.7 | 9,2 м2 | Ремонт отмостки отдельными местами | 100,45 | |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.34 | 3,0 м2 | Ремонт отмостки отдельными местами | 25,44 | |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.5 | 4,0 м2 | Ремонт отмостки отдельными местами | 50,87 | |
| **Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.42 | 7,0 м2 | Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды:   * Ремонт рулонного покрытия | | 105,80 |
| 2 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49 б | 5,6 м2 | Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды:   * Ремонт рулонного покрытия | | 75,39 |
| **Текущий ремонт отдельных участков кровли** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.5а | 10,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:   * Ремонт рулонного покрытия | | 138,4 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4 | 18,7 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:   * Ремонт рулонного покрытия | | 237,31 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.7 | 18,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:   * Ремонт рулонного покрытия | | 154,39 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.42 | 10,0 м2  12 шт. | Текущий ремонт отдельных участков кровли:   * Ремонт рулонного покрытия * Ремонт оконных переплетов | | 236,59 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.3 | 10,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:   * Ремонт рулонного покрытия | | 98,36 |
| 6 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.1 | 13,0 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:   * Ремонт рулонного покрытия | | 124,06 |
| 7 | **д. Лесная** д.7 | 53,7 м2 | Текущий ремонт отдельных участков кровли:   * Ремонт рулонного покрытия | | 529,97 |
| **Текущийпечи** | | | | | |
| 1 | **д.Игнатовичи**д.1 | 10,1 м2 | * Оштукатуривание печи | | 120,38 |
| 2 | **д.Ковали**д.14 | 17,0 м.п.  7 кирпич.  7,0 м2  7,0 м2 | * Прочистка дымохода * Исправление кладки дымовой трубы * Оштукатуривание печи * Побелка печи | | 196,34 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Красноармейская д.33 | 17,5 м.п.  6 кирпич.  6,5 м2  6,5 м2  2,1 м2 | * Прочистка дымохода * Исправление кладки дымовой трубы * Оштукатуривание печи * Побелка печи * Устройство обмазочной гидроизоляции | | 154,77 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4 | 1 печь  2,1 м2 | * Большой ремонт печей необлицованный * Устройство обмазочной гидроизоляции | | 317,66 |
| **Текущий ремонт арендного жилья** | | | | | |
| 1 | **д. Лесная** д.5 кв.1 | 122,7 м2  14,24 м2  19,59 м2  31,4 м2  47,3 м2  18,9 м2  1,0 м2  3 шт.  1 шт.  4 шт.  1 шт.  1,25 м.п.  7,0 м2 | * Смена обоев * Окраска окон * Окраска дверей * Окраска потолков * Окраска полов * Окраска радиаторов * Окраска стен * Смена патронов * Установка счетчиков (водомеров) * Смена ламп накаливания * Смена светильников * Смена трубопроводов из п/э канализационных труб Ø до 110 мм * Смена остекления окон | | 2272,06 |
| 2 | **д. Лесная** д.6 кв.1 | 23,3 м2  14,4 м2  4 шт.  1 шт. | * Окраска окон * Окраска радиаторов * Смена патронов * Замена дверных замков | | 564,41 |
| 3 | **д. Лесная** д.6 кв.4 | 90,7 м2  23,3 м2  18,19 м2  34,7 м2  34,7 м2  14,4 м2  3,9 м2  3 шт.  1 шт.  1 шт. | * Смена обоев * Окраска окон * Окраска дверей * Окраска потолков * Окраска полов * Окраска радиаторов * Окраска стен * Смена патронов * Установка счетчиков (водомеров) * Замена дверных замков | | 1629,61 |
| 4 | **д. Лесная** д.7 кв.4 | 2 шт.  2 шт. | * Установка кранов шаровых Ø 15 мм * Установка счетчиков (водомеров) | | 148,51 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.3 | 127,3 м2  10,2 м2  42,81 м2  15,86 м2  36,44 м2  17,0 м2  39,76 м2  1 шт.  1 компл.  1 компл.  3 м.п.  2 шт.  4 шт.  1 компл.  1 шт.  2 шт.  1 шт. | * Смена обоев * Окраска окон * Устройство линолеумного покрытия полов * Окраска дверей * Окраска потолков * Окраска радиаторов * Окраска стен * Установка дверей металлических входных * Установка моек со смесителем * Установка умывальников с комплектующими * Замена канализационной трубы * Смена светильников * Смена патронов * Замена унитаза * Смена ванн * Установка счетчиков (водомеров) * Установка газовых плит | | 4561,94 |
| **Ремонт подъездов** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.34а  (подъезд №3) | 64 м2  59,2 м2  12,1 м2  3,25 м2  4,32 м2  20,5 м2 | * Побелка стен и потолков * Окраска стен * Окраска дверей * Окраска радиаторов * Окраска деревянных поручней * Окраска полов | | 775,31 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.34а  (подъезд №3) | 64 м2  59,2 м2  12,1 м2  3,25 м2  4,32 м2  20,5 м2 | * Побелка стен и потолков * Окраска стен * Окраска дверей * Окраска радиаторов * Окраска деревянных поручней * Окраска полов | | 775,35 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.34  (подъезд №3) | 48 м2  44,4 м2  3,24 м2  15,4 м2 | * Побелка стен и потолков * Окраска стен * Окраска деревянных поручней * Окраска полов | | 513,62 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35  (подъезд №1) | 185 м2  130,45 м2  6,05 м2  15,84 м2  1,2м2  7,65 м2 | * Побелка стен и потолков * Окраска стен * Окраска дверей * Окраска окон * Окраска радиаторов * Окраска полов | | 889,95 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35  (подъезд №2) | 14,06 м2  22,87 м2  4,53 м2  2,34 м2 | * Побелка стен и потолков * Окраска стен * Окраска дверей * Окраска потолков | | 181,59 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35  (подъезд №3) | 4,0 м2  193,1 м2  6,05 м2  14,84 м2  1,2м2  6,56 м2 | * Окраска труб * Окраска стен * Окраска дверей * Окраска окон * Окраска радиаторов * Окраска полов | | 827,36 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35  (подъезд №4) | 14,06 м2  22,87 м2  4,53 м2  2,34 м2 | * Побелка стен и потолков * Окраска стен * Окраска дверей * Окраска потолков | | 181,59 |
| **Установка прибора учета тепловой энергии** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Анохина д.17 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему отопления | | 1751,01 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Восточная д.4 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2061,68 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.5 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2525,60 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2161,62 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.7 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2469,84 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.26 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2236,32 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.28 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2147,05 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35а | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2257,33 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.42 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2222,07 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.3 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2644,13 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.10 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2445,18 |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.1 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 1772,52 |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.7 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2525,77 |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.29 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2219,58 |
| 15 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Чкалова д.8 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2495,98 |
| 16 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.47 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2220,55 |
| 17 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49  (1-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему отопления | | 1998,10 |
| 18 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49  (1-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2048,50 |
| 19 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49  (2-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему отопления | | 2960,12 |
| 20 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49  (2-й подъезд) | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 1877,44 |
| 21 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49а | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2220,55 |
| 22 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.51 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2220,67 |
| 23 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.53 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 1915,16 |
| 24 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.55 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 1915,16 |
| 25 | **д. Лесная** д.7 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2174,64 |
| 26 | **д. Лесная** д.8 | 1 шт. | * Установка прибора учета тепловой энергии на систему ГВС | | 2134,05 |
| **Установка систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии на отопление** | | | | | |
| 1 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.3 | 1 шт. | * Установка системы регулирования тепловой энергии | | 851,19 |
| 2 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.21 | 1 шт. | * Установка системы регулирования тепловой энергии | | 851,19 |
| **Установка электросчетчика МОП** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Анохина д.2 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный | | 73,19 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.3 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный | | 84,63 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный | | 73,19 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.8 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный | | 219,23 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.12 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный | | 219,23 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.11 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный | | 219,23 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1а | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный | | 219,23 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.1 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный | | 85,89 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.7 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии трехфазный | | 219,23 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.29 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный | | 85,89 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.22 | 1 шт. | * Счетчик эл. энергии однофазный | | 85,89 |
| **Замена светильников на светодиодные с АСУ в многоквартирных жилых домах в МОП** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Анохина д.2 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 166,51 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Красноармейская д.16 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 83,68 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Восточная д.4 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 166,51 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.1 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 800,65 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.3 | 5 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 208,26 |
| 6 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.6 | 30 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 1200,98 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  пер. Чкалова д.8 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 331,49 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.7 | 15 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 600,51 |
| 9 | **г.п. Б.Берестовица**  ул.. Ленина д.24а | 5 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 214,65 |
| 10 | **г.п. Б.Берестовица**  ул.. Ленина д.32 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 519,40 |
| 11 | **г.п. Б.Берестовица**  ул.. Ленина д.34 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 315,56 |
| 12 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.34а | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 315,56 |
| 13 | **г.п. Б.Берестовица**  ул.. Ленина д.35 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 800,65 |
| 14 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 400,32 |
| 15 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.40 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 800,65 |
| 16 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.1 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 83,17 |
| 17 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.6 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 800,65 |
| 18 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.7а | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 332,60 |
| 19 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.7а | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 332,60 |
| 20 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.29 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 166,54 |
| 21 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1 | 20 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 800,65 |
| 22 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 429,32 |
| 23 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.5а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 416,53 |
| 24 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.5 | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 416,26 |
| 25 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.8 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 376,49 |
| 26 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.9 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 334,67 |
| 27 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.10 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 499,86 |
| 28 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.11 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 333,22 |
| 29 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Гагарина д.17 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 333,22 |
| 30 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.3 | 6 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 249,92 |
| 31 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.3а | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 415,80 |
| 32 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 498,82 |
| 33 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4а | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 165,45 |
| 34 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.4г | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 165,75 |
| 35 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.6 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 498,91 |
| 36 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.7 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 374,20 |
| 37 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.8 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 332,60 |
| 38 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.10 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 83,17 |
| 39 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.12 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 332,24 |
| 40 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.17 | 5 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 207,18 |
| 41 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.18 | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 414,37 |
| 42 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.47 | 9 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 378,01 |
| 43 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49 | 4 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 166,75 |
| 44 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49а | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 339,89 |
| 45 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.49б | 24 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 1011,71 |
| 46 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.51 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 85,0 |
| 47 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.53 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 85,0 |
| 48 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.55 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 85,0 |
| 49 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.1 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 339,76 |
| 50 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.3 | 2 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 86,63 |
| 51 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.9 | 8 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 337,44 |
| 52 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.13а | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 506,16 |
| 53 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.21 | 10 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 433,1 |
| 54 | **аг. Ст.Дворец**  ул. 1 Мая д.5 | 11 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 455,78 |
| 55 | **аг. Ст.Дворец**  ул. Молодежная д.18 | 12 шт. | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные | | 497,24 |
| **Текущий ремонт** | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Восточная д.4 | 48,5 м.п. | Текущий ремонт стыков панелей перекрытия | | 3611,77 |
| 2 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Стародворецкая д.9 | 230,3 м.п. | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | | 4112,84 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Советская д.23 | 20,1 м2  26,3 м2 | Текущий ремонт жилого дома:   * Окраска фасадов * Устройство защитного покрытия «сайдинг» с утеплением | | 4981,32 |
| 4 | **д. Лесная** д.8 | 53,87 м2 | Текущий ремонт балконов | | 6805,54 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.10 | 24,3 м.п.  19,1 м.п.  23,0 м2  34,8 м2 | Текущий ремонт жилого дома:   * Смена желобов водосточных * Смена труб водосточных * Ремонт рулонного покрытия * Ремонт отмостки | | 4637,00 |
| **Капитальный ремонт**   * Сумма целевых средств местного бюджета на капитальный ремонт: ***263 496,00***руб. * Сумма отчислений граждан на капитальный ремонт: ***185 482,25***руб. | | | | | |
| 1 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Каштановая д.1а |  | Ремонт кровли, входов в подвал, козырьков, утепление торцов здания, ремонт отмостки, цоколя и входных групп, замена оконных и дверных блоков входных групп, входов в подвал, выходов на кровлю | | 57 513,50 |
| 2 | **аг. М.Берестовица**  ул. Цитаишвили д.1 |  | Ремонт кровли, утепление торцов здания, ремонт отмостки, цоколя, козырьков, входов в подвал, ремонт входных груп, замена дверных блоков. | | 74 384,82 |
| 3 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Анохина д.17 |  | Ремонт кровли с утеплением, устройство отмостки, замена дверных блоков, устройство водосточной системы, ремонт цоколя, крылец, козырьков входов. | | 35 624,01 |
| 4 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Матросова д.12 |  | Ремонт кровли, утепление торцов здания, ремонт отмостки, козырьков, входов в подвал, ремонт входных груп,замена дверных, оконных блоков и люков. | | 61 901,11 |
| 5 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.35а |  | Утепление торцевых стен, ремонт козырьков входных групп, замена отмостки, ремонт крылец, цоколя и приямков окон подвала | | 7 928,09 |
| 6 | **аг. Пограничный**  ул. Комарова д.47 |  | Ремонт кровли, замена водосточной системы, ремонт цоколя, ремонт отмостки, ремонт балконов. | | 61 590,49 |
| 7 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.34-34а |  | Замена трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения, канализации. | | 113 436,07 |
| 8 | **г.п. Б.Берестовица**  ул. Ленина д.7 |  | Утепление торцевых стен, ремонт козырьков входных групп, замена отмостки, ремонт крылец, цоколя и приямков окон подвала | | 36 600,16 |