|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-воЕд. изм. | Вид работ выполненных за **2018** год. | Сумма фактических затрат **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Текущий ремонт*** сумма целевых средств местного бюджета: **руб.**
* сумма отчислений граждан на техническое обслуживание: **руб.**
 |
| 1 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина38,48,32,42,35,26,35а,24а,40,44ул.Каштановая 1,1аул.Чкалова 6;пер.Чкалова 3,6ул.Советская,7ул.Анохина 17,2ул.Гагарина 6,5а,11,9,17,8,10ул.Матросова 3а,7,3ул.Восточная 4ул.Стародворецкая 9,5,1ул.Ковалевского 2***аг.Пограничный***ул.Комарова 47,49б,51,49а***д. Лесная* д.8** |  203шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 15 мм |  |
| 2 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина35,27,48,42,35а,44ул. Каштановая 1ул.Анохина 17,2ул.Советская57а,7ул.Матросова 4,17,18,12,3а,7,6пер.Чкалова 1,3,6ул.Гагарина 6,5а,9,17,8,10,5ул.Стародворецкая 5,1***аг.Пограничный***ул.Комарова 49а,53,51,55***д.Лесная 8*** | 154 шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)20мм |  |
| 3 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова 18,17,7ул. Ленина 42,40,24а,38ул. Каштановая 1ул.Гагарина 5аул.Стародворецкая 9ул.Ленина 26ул.Матросова 6***аг.Пограничный***ул.Комарова 47***д. Лесная* д.8** |  40шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 25 мм |  |
| 4 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова4,17,18ул.Ленина 27,7ул.Гагарина 6,5а,11ул.Чкалова 6ул.Ковалевского 2ул.Стародворецкая 5,1ул. Каштановая 1,1а;ул. Гагарина 5,8; | 20шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)32мм |  |
| 5 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова8ул.Восточная 4ул.Гагарина 17ул.Ленина 24а***аг.Пограничный***ул.Комарова 49а***д. Лесная* д.8** | 7 шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)40мм |  |
| 6 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Гагарина 8,9ул.Ленина,32,30ул.Матросова,6,7***аг.Пограничный***ул.Комарова 47 |  8 шт. | Смена кранов шаровых [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98)50мм |  |
| 7 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина 42пер.Чкалова 1ул. Гагарина 9ул.Стародворецкая 1 |  4шт | Смена клапанов обратных |  |
| 8 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина26,32,30,24а,42,7,35,27,48,28,35а,24,22,40,38,44ул.Советская7,57аул.Чкалова 6ул. Каштановая 1,1аул.Анохина 1,2ул.Матросова 4,4б,4г,17,18,12,3а,8,7,3,6пер.Чкалова 1,3,6ул.Гагарина 6,5а,11,9,17,8,10ул.Восточная 4ул.Стародворецкая 9,5,1ул.Ковалевского 2***аг.Пограничный***ул.Комарова 47***д.Лесная 8*** | 1294,84м.п. | Ремонт тепловой изоляции внутренних трубопроводов |  |
| 9 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Каштановая 1ул.Анохина 17,2ул.Чкалова 6д.Лесная 8ул.Матросова 12,3а,7,3ул.Ленина 35,42,26,35а,24аул.Ковалевского 2ул.Гагарина 10***аг.Пограничный***ул.Комарова 49а,47***д.Лесная 8*** | 40,34м.п. | Смена внутренних участков трубопроводов [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 15 мм |  |
| 10 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Каштановая 1ул.Анохина 17,2ул.Ленина 48,35а,44ул.Гагарина 6,5а,9,8,10,5ул.Матросова 12,3а,7,6ул.Стародворецкая 5,1***аг.Пограничный***ул.Комарова 49а,49б,53,51,55 | 43,25м.п | Смена внутренних участков трубопроводов [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 20мм |  |
| 11 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина 26,38,24а,40,27,7,48,42ул.Матросова ,7,4,17,18,6ул.Советская 57а,29,7пер.Чкалова 1,3,6ул.Гагарина 6ул. Каштановая 1***аг.Пограничный***ул.Комарова 47***аг.Старый Дворец***ул.Молодежная 18***д.Лесная 8*** | 88,57м.п | Смена внутренних участков трубопроводов [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 25 мм |  |
| 12 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова,7,6,4,17,18,6пер.Чкалова3,6ул.Ленина 24а,35,48,44ул.Советская 57а,7ул.Ковалевского 2ул.Гагарина 11ул.Стародворецкая 5,1***аг.Пограничный***ул.Комарова 51,55 | 48,36м.п | Смена внутренних участков трубопроводов [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 32мм |  |
| 13 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина 26,32,7,35,27,40,24аул.Гагарина,9,5а,17пер.Чкалова,3,1,6ул.Матросова,6,18,8ул.Советская,7,57а,7ул.Чкалова 6***аг.Пограничный***ул.Комарова 49а,49б,53***д.Лесная 8*** | 64,145м.п | Смена внутренних участков трубопроводов [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 40мм |  |
| 14 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина ,32,30,24а,27,38ул.Матросова,7ул.Гагарина,8ул.Советская 57а,29,7пер.Чкалова 1,3,6***аг.Пограничный***ул.Комарова 47,49б,49а | 28,65м.п. | Смена внутренних участков трубопроводов [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 50мм |  |
| 15 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова,17ул.Каштановая 1а | 2 шт | Замена центробежного насоса |  |
| 16 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***пер.Чкалова 1,3,8ул.Ленина ,32,35а,30,44ул.Гагарина9,17,5ул.Анохина 2ул.Стародворецкая 5 |  21 шт. | Ремонт задвижек [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) до100мм |  |
| 17 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова 4а |  1шт | Установка регулятора |  |
| 18 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина7ул.Советская 29,57а,7пер.Чкалова 1,3,8***аг.Старый Дворец***ул.Молодежная 18 |  8шт | Изготовление и установка стендов |  |
| 19 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова,7,6,8ул.Ленина,32,30,40,38пер.Чкалова,3,6ул.Советская,7ул.Каштановая 1ул.Стародворецкая 3***аг. М.Берестовица***ул. Цитаишвили,3,13а,21***аг.Пограничный***ул.Комарова 49а,49б,53 | 170,2м.п. | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб [Ø](https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 110мм |  |
| 20 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина,26,32,30,24а,42,7ул.Гагарина,9ул.Матросова,7,6пер.Чкалова3,1ул.Гагарина,8ул.Советская,7 | 46 шт. | Установка термометров |  |
| 21 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина,35,32,30,38ул.Советская 57а,7пер.Чкалова 3,6ул.Ковалевского 2ул.Матросова 6ул.Гагарина 5ул.Стародворецкая 1***аг.Пограничный***ул.Комарова 49б,53,49а,47,55 | 60 | Установка манометров |  |
| 22 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова4,6,14ул.Чкалова 8,6***аг.МалаяБерестовица***ул. Цитаишвили13а,21;ул.Гомельская 24***д.Лесная 7*** | 96,25м2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия |  |
| 23 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова14 | 2,8м.п | Установка карнизных свесов |  |
| 24 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Стародворецкая3,5,7ул. Ленина 42***аг. Старый Дворец***ул. 1 Мая,5 | 426,8м.п. | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | 7424,40 |
| 25 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Матросова,3 | 0,5м3 | Текущий ремонт конструктивных элементов (ремонт цоколя) | 640,14руб. |
| 26 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова4,6ул.Чкалова 8,6***аг. М.Берестовица***ул. Цитаишвили 13а,21ул.Гомельская 24*д****. Лесная д.7*** | 96,25 м2 | Текущий ремонт кровли | 1750,43 руб. |
| 27 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова,7,6,8ул.Ленина,32,30,40,38пер.Чкалова,3,6ул.Советская,7ул.Каштановая 1ул.Стародворецкая 3***аг. М.Берестовица***ул. Цитаишвили,3,13а,21***аг.Пограничный***ул.Комарова 49а,49б,53 | 170,2м.п. | Текущий ремонт инженерных систем (смена канализационных ливневых труб) | 1909,59руб |
| 28 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Ленина 26,32,30,38,24а,42,40,38,35,27,48,7,32,7,28,35а,24,22,46,44ул. Гагарина,9,8,6,5аул. Матросова 7,4,17,18,4г,4б,12,3а,8,3,6ул. Анохина 17,2пер.Чкалова6,1,3,8ул. Гагарина 6,11,9,17,8,10,5ул. Стародворецкая 7,9,5,1ул. Советская 7,57а,29,7аул. Каштановая 1ул. Восточная 4ул.Ковалевского 2***аг. Пограничный***ул. Комарова 49а,47,49б,53,51,49,55***аг. Малая Берестовица*** ул. Цитаишвили21***аг. Старый Дворец***ул.Молодежная 18;***д. Лесная* д.8** | кран шаровый432 шт.термометр:46шт.трубы:0,903 тклапан обратный8 штманометр 60 шт | Текущий ремонт инженерных систем | 32177,79руб |
| 29 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Матросова,17ул. Каштановая 1а | 2 | Замена циркуляционного насоса на горячее водоснабжение | 891,85 |
| 30 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Матросова,4а | 1 | Установка регулятора температуры | 2888,75 |
| 31 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Ленина 26,22,40,38,24,34а,34,42,28,30,24аул. Анохина 2ул. Матросова 3а,7,4ул.Каштановая 1,1аул. Гагарина 8,9,6,5,5аул. Советская 29,57аул.Чкалова 6,3,8пер.Чкалова 1ул.Восточная4***Жилые дома аг.М.Берестовица***ул.Цитаишвили 3,1,21,5***Жилые дома аг.Старый Дворец***ул.1 Мая 18ул.Молодежная 18***Жилые дома аг.Пограничный***ул.Комарова 49б | 515 | Смена светильников с лампами накаливания |  |
| 32 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Ленина 34а,34,28ул. Матросова 3аул. Гагарина 8,9,5,5аул. Анохина 2,17ул.Каштановая 1ул.Чкалова 6,3пер.Чкалова 1***Жилые дома аг.М.Берестовица***ул.Цитаишвили 21 | 34шт. | Установка автоматов |  |
| 33 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Матросова 3а,7,4ул. Гагарина 8,9 ,6,5,5аул.Ленина 26 ,22,40,38,24,34а,34,42,28,30,24аул. Советская 29,57аул. Анохина 2ул.Каштановая 1,1аул.Чкалова 6,3,8пер.Чкалова 1ул.Восточная4***Жилые дома аг.М.Берестовица***ул.Цитаишвили 3,1,21,5***Жилые дома аг.Старый Дворец***ул.1 Мая 18ул.Молодежная 18***Жилые дома аг.Пограничный***ул.Комарова 49б | 282 шт. | Замена распределительных коробок |  |
| 33 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина40,38,34а,34,30,24аул. Анохина 2,17ул. Матросова 3а,7ул. Гагарина 8,9ул.Чкалова 6,8пер.Чкалова 1ул. Советская 57а***Жилые дома аг.М.Берестовица***ул.Цитаишвили 21,5***аг. Старый Дворец***ул.1 Мая 18ул.Молодежная 18***Жилые дома аг.Пограничный***ул.Комарова 49б | 62шт. | Замена выключателей и розеток |  |
| 34 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Анохина 17 | 1 шт. | Установка электросчетчика |  |
| 35 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Анохина 17 | 1 шт. | Установка светодиодного светильника |  |
| 36 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Советская 57аул.Чкалова8 |  2 устройства | Изоляция токоведущих частей |  |
| 37 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Ленина26,22,40,38,34а,42,28,24аул. Матросова 3а,7ул. Гагарина 8,9 ,6,5,5аул. Советская 29,57аул. Анохина 2,17ул.Каштановая 1ул.Чкалова 6,3,8пер.Чкалова 1***Жилые дома аг.М.Берестовица***ул.Цитаишвили 3,1,21,5***Жилые дома аг.Пограничный***ул.Комарова 49б | 585м.п. | Замена кабеля |  |
| 38 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул.Матросова 3а,7,4ул.Гагарина 8,9,6,5,5аул.Ленина 26 ,22,40,38,24,34а,24а34,42,28,30ул. Советская 29,57аул. Анохина 2ул.Каштановая 1,1аул.Чкалова 6,3,8пер.Чкалова 1ул.Восточная 4***Жилые дома аг.М.Берестовица***ул.Цитаишвили 3,1,21,5***Жилые дома аг.Пограничный***ул.Комарова 49б***аг. Старый Дворец***ул.1 Мая 18ул.Молодежная 18 | 515 светильников,26 автоматов,62 выключателя и розетки,515 м кабеля | Замена устаревшего осветительного оборудования на светодиодные (подвальные проходы, входные группы) | 27063,13руб. |
| 39 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Анохина 17 | 1электросчетчик,8 автоматов,1 светодиодный светильник,70м кабеля,1щит учетно-распределител. | Монтаж электроснабжения теплосчетчика, регулятора, насоса в теплоузле | 889,30руб. |
| **Капитальный ремонт*** Получена сумма отчислений граждан на капитальный ремонт: **131641,77** руб.
* Сумма целевых средств из бюджета на капитальный ремонт: **205 205,00** руб.
 |
|  | ***Жилые дома г.п.Берестовица***ул. Чкалова,6 |  | Капитальный ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт балконов, замена оконных и дверных проемов, ремонт входов в подвал, отделочные работы | 204754,78 |
| **Капитальный ремонт (переходящие объекты на 2019 год)** |
|  | ***Жилой дом д.Лесная 7*** |  | Капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных проемов, замена участка наружного водопровода, ремонт балконов, ремонт входов в подвал | 130367,42 |