Список многоквартирных жилых домов Берестовицкого района подлежащих капитальному ремонту в 2026году

|  | Наименование объекта | Виды ремонтно-строительных работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Матросова в г.п.Большая Берестовица» | Замена кровельного покрытия, устройство ограждения металлического по периметру кровли, демонтаж существующих ж/б парапетных плит и устройство защитных фартуков на кровле, замена плит покрытия вентиляционных шахт на зонты из оцинкованной стали, замена наружного водостока, устройство наружных приямков, ремонт швов кирпичной кладки, ремонт поверхности цоколя, замена оконных блоков в МОП, замена дверных блоков в МОП, ремонт бетонных полов в подземном этаже, ремонт спуска в подземный этаж с заменой козырька, замена экранов ограждений лоджий, разборка существующей и устройство новой отмостки |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Шоссейная в аг.Массоляны» | Замена кровельного покрытия, устройство ограждения металлического по периметру кровли, замена плит покрытия вентиляционных шахт на зонты из оцинкованной стали, устройство наружных приямков, ремонт поверхности цоколя, замена оконных блоков в МОП, замена дверных блоков в МОП, ремонт бетонных полов в подземном этаже, замена экранов ограждений лоджий, разборка существующей и устройство новой отмостки, утепление торцевых фасадов, ремонт бетонных крылец входов. |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома №6 по улице Шоссейная в аг.Массоляны» | Замена кровельного покрытия, устройство ограждения металлического по периметру кровли, замена плит покрытия вентиляционных шахт на зонты из оцинкованной стали, замена аэраторов, устройство наружных приямков, ремонт поверхности цоколя, замена оконных блоков в МОП, замена дверных блоков в МОП, ремонт бетонных полов в подземном этаже, замена экранов ограждений лоджий, разборка существующей и устройство новой отмостки, ремонт межпанельных стыков, утепление торцевых фасадов, ремонт бетонных крылец входов. |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Коммунистическая в аг.Массоляны» | Ремонт межпанельных стыков, тепловая изоляция наружных поверхностей торцевых стен, замена обшивки балконов и лоджий, ремонт полов балконов, замена окон в МОП, замена внутренних тамбурных дверей, замена кровельного покрытия козырьков входов, устройство водостока с козырьков, ремонт крылец, ремонт отмостки. |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома №5 по улице Цитаишвили в аг.М.Берестовица» | Замена кровельного покрытия, устройство ограждения металлического по периметру кровли, замена разрушенных карнизных плит на новые с приваркой к существующим закладным деталям, замена плит покрытия вентиляционных шахт на зонты из оцинкованной стали, замена покрытия кровли входных групп; замена воронок ливнестока, устройство наружных приямков, ремонт межпанельных стыков, утепление торцевого фасада, ремонт поверхности цоколя, замена оконных блоков в МОП, замена дверных блоков в МОП, ремонт бетонных полов в подземном этаже, ремонт спуска в подземный этаж с заменой козырька, ремонт помещения теплоузла, разборка существующей и устройство новой отмостки, усиление плит перекрытия лоджий |
| 6 | «Капитальный ремонт жилого дома №49а по улице Комарова в аг.Пограничный» | Замена кровельного покрытия, устройство ограждения металлического по периметру кровли, демонтаж существующих ж/б парапетных плит и устройство защитных фартуков на кровле, замена плит покрытия вентиляционных шахт на зонты из оцинкованной стали, замена покрытия кровли входных групп; замена воронок ливнестока, устройство наружных приямков, ремонт межпанельных стыков, утепление торцевого фасада, ремонт поверхности цоколя, замена оконных блоков в МОП, замена дверных блоков в МОП, ремонт бетонных полов в подземном этаже, ремонт спуска в подземный этаж с заменой козырька, ремонт помещения теплоузла, разборка существующей и устройство новой отмостки. |