Информация о выполнении работ по текущему ремонту жилых домов за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во  Ед. изм. | Вид работ выполненных за **2020** год. | Сумма фактических затрат **руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Текущий ремонт**   * сумма целевых средств местного бюджета: **44 554,5 руб.** * сумма отчислений граждан на техническое обслуживание: | | | | |
| 1 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Ленина 7,34,38,42,48  ул. Восточная 4  ул. Матросова,6,7,14  ул Чкалова 3,6,  пер.Чкалова,1  ул. Каштановая,1а  ул. Стародворецкая 1  ***аг. Пограничный***  ул. Комарова,47,49б  ***аг. Малая Берестовица***  ул. Цитаишвили,1,5,7а  ***аг. Массоляны***  ул. Шоссейная 6,8,9,10  ул. Гомельская 24  ул. Циташвили 1,3,5,9,13а | кран шаровый  85 шт.  термометр:  20 шт.  манометр  52 шт.  изоляция трубо-проводов  352 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем | 10988,01 |
| 2 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Стародворецкая,5,9  ул. Ленина,38 | 117,7 м.п. | Текущий ремонт стыков стеновых панелей | 1096,14 |
| 3 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Ленина,22  ул. Советская, 7а  ул.Ленина,27,48  ***д.Лесная,8*** | 88 м2 | Текущий ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | 6708,46 |
| 4 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Матросова,6  ***аг. М.Берестовица***  ул. Цитаишвили,13а  ул. Шоссейная,8  ***аг.Пограничный***  ул.Гагарина,10 | 48,3м2 | Текущий ремонт кровли | 956,51 |
| 5 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул.Ленина,38  ул. Советская 57 а  ул.Стародворецкая,1  ***аг. М.Берестовица***  ул. Шоссейная 8  ***аг. Старый Дворец***  ул. 1мая 5  ***д.Лесная 8*** | 64,5 м.п. | Текущий ремонт инженерных систем (смена канализационных ливневых труб) | 1067,7 |
| 6 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Ленина, 42  ул. Матросова,3а  ***аг. Малая Берестовица***  ул. Цитаишвили 5 | 184 м2 | Прокладка участков электрической сети | 5719,98 |
| 7 | ***Жилые дома г.п.Берестовица***  ул. Стародворецкая 1,3,5,9  ул. Ленина 22,38  ул. Матросова 14,17,18  ул. Гагарина 11,17  ул. Коммунистическая,1  ул. Шоссейная 6, 9, 8,10  ул. Советская 7  ***аг. Малая Берестовица***  ул. Цитаишвили 9,13а  ул. Гомельская 24  ***аг. Пограничный***  ул. Комарова,9,47,49,49а,51,53,55 | 469 светильников,  9 автоматов,  85 коробок распред.  14 выключателя и розетки,  128 м кабеля | Замена устаревшего осветительного оборудования на светодиодные (подвальные проходы, входные группы) | 23459,27 |